総　合　操　作　盤　の　概　要　表

| 品名・型式 |  |
| --- | --- |
| 音響装置 | □ベル ・ □ブザー ・ □音声警報 ・ その他（ ） |
| 表示方法 | □ＣＲＴ ・ □グラフィックパネル ・ □窓 ・ その他（ ） |
| 製造会社名 |  |
| 監視場所（副監視）（遠隔監視） | 階 室 |
| 電 源 | 常用電源 | ＡＣ Ｖ |
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備・□非常電源（自家発電設備）・□蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ |
| 消防用設備等 | □屋内消火栓設備 | □スプリンクラー設備 | □水噴霧消火設備 |
|  | □泡消火設備 | □不活性ガス消火設備 | □ハロゲン化物消火設備 |
|  | □粉末消火設備 | □屋外消火栓設備 | □自動火災報知設備 |
|  | □ガス漏れ火災警報設備 | □非常警報設備（放送設備に限る） | □誘導灯 |
|  | □排煙設備 | □連結散水設備 | □連結送水管 |
|  | □非常コンセント設備 | □無線通信補助設備 | □ |
|  | □ | □ | □ |
|  | □ | □ | □ |
| 避難設備・建築設備等 | □排煙設備 | □非常用の照明装置 | □機械換気 |
|  | □空気調和 | □非常用エレベーター | □防火区画（構成機器設備） |
|  | □防煙区画（構成機器設備） | □非常錠設備 | □ＩＴＶ設備 |
|  | □ガス緊急遮断弁 | □ | □ |
|  | □ | □ | □ |
|  | □ | □ | □ |
|  | □ | □ | □ |
| 工事者区分 | 電源工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
| そ の 他 |  |

備考  １　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること。

３　工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。