スプリンクラー設備の概要表

| 水源 | 専用 ・ 兼用 | 地下ピット・床置き・その他（ ） | 有効水量（当該設備用） | ｍ３ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |
|  |  | 呼 水 装 置 | 有 ・ 無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容 量 | Ｌ | ポンプ設置場所 |  |
|  | 高架水槽方式 | 有効落差 ｍ | 圧力水槽方式 | 加圧圧力 | ＭＰａ | 内容積 | ｍ３ |
|  | （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） （温度 ℃ 個） ・ （温度 ℃ 個） 個 ・ 補助散水栓 個 | 減 圧 弁 |
|  |  | 有 ・ 無 |
|  | 湿式・乾式・予作動式 | 自動警報装置 | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個 |
| ポンプ起動方式 | 起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（ ） | 送水口（双口型 個） |
|  | スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（ ） | 手動式開放弁 |  |
|  | Ａ 個 | 電動弁等 | Ａ 個 |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 Ａ | 材質 | 専用 ・ 兼用（ 設備） |
|  | 弁類 | 止水弁 逆止弁 その他（ ） |
| 放水型ヘッド | 固定式（ 個） ・ 可動式（ 個） | 一斉開放弁 | Ａ 個 |
| 加圧送水装置 | 放水型ヘッ ド用ポンプ ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力 |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |
|  |  | 呼水装置 | 有 ・ 無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容 量 | Ｌ | ポンプ設置場所 |  |
| 起動感知方式 | 感知器・走査型の感知器・その他（ ） |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 A | 材質 | 専用 ・ 兼用（ 設備） |
|  | 弁類 | 止水弁 逆止弁 その他（ ） |
| ポンプ ブースター | ポンプ、電動機 | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 | 補 助 水 槽 |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ | ｍ３ |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ | ｍ３ |
| 装置 補助加圧 | ポンプ、電動機 | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
|  |  | φ× Ｌ／ｍｉｎ× ｍ× ｋｗ |  |
| 電 源 | 常用電源 | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ | 充電方式 | トリクル ・ 浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  | 非常電源 |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ ・ ＤＣ Ｖ ｋＶＡ | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ | 充電方式 | トリクル ・ 浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  |  | 非常電源専用受電設備 | 単相 ・ 三相 ＡＣ Ｖ |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） 耐火電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） 耐熱電線、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） ＩＶ電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（ ） |
| その他 |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を〇で囲むこと。