連結送水管・非常コンセント設備概要表

（棟別　　　　　　　　　　　　棟）

| 防 火 対 象 物 規 模 | 構 造 | 階 数 | 建築面積 ㎡ | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐 火 準 耐 火 そ の 他 | 地上 階 地下 階 |  |  |
|  |  |  | 延べ面積 ㎡ |  |
| 設置状況 | 階数 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 |
|  | 放水口 | 個数 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
|  |  | 位置 床面より | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |
| 格 納 箱 | 放水口格納箱 | 材質 | 板厚 ｍｍ | 寸法（高さ） （幅） （奥行） ｍ× ｍ× ｍ |
|  | 放水用具等 | 材質 | 板厚 ｍｍ | 寸法（高さ） （幅） （奥行） ｍ× ｍ× ｍ |
|  |  | ホースの材質 ｍ 本 | 噴霧切替ノズル 本 |
| 配 管 ・ ホ ー ス 等 | 最大圧力 | MＰa |
|  | 項目 | 材 質 等 | 口 径 等 | そ の 他 |
|  | 主管 | JIS | 口径 ｍｍ | ＪＩＳ 水圧試験圧力 ＭＰａ |
|  |  | 立主管 ヶ所 | 湿式 乾式 | 高架水槽 専用・兼用（ ）設備 |
|  | 放水口 |  | 口径 ｍｍ | 個数 単口形 個・双口形 個 |
|  | 送水口 |  | 口径 ｍｍ | 設置場所～ スタンド式・埋込式 ＧＬからの高さ ｍ |
|  |  | 単口形 ・ 双口形 | ヶ所 |  |
|  | 管継手 | ＪＩＳ | フランジ・ねじ込み・溶接 その他（ ） | ＪＩＳ 水圧試験圧力 ＭＰａ |
|  | 仕切弁 | ＪＩＳ |  | ＪＩＳ 水圧試験圧力 ＭＰａ |
|  | 逆止弁 | ＪＩＳ |  | ＪＩＳ 水圧試験圧力 ＭＰａ |
|  | 表示灯 | 電圧 Ｖ | 配 線 |  | 設置位置 |
|  |  | 電流 ｍＡ | 灯の内径 | ｍｍ |  |
| 加圧送水装置 | 別添加圧送水装置概要表参照 |
| 非 常 コ ン セ ン ト 設 備 | 階別 設置個数 | １１階 | １２階 | １３階 | １４階 | １５階 | １６階 | １７階 | １８階 | １９階 | ２０階 |
|  |  | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
|  | 電圧・電流 | 単相交流 Ｖ Ａ | 回線数 | 回路 | 規 格 | ＪＩＳ－ |
|  | 保護箱 | 寸法 ｍ× ｍ | 表示灯 | 電圧 Ｖ | 設置位置 |
|  |  | 材質 板厚 ｍｍ |  | 電流 ｍＡ | 灯の内径 ｍｍ |
|  | 配線及び 施工方法 |  |
|  | 非常電源 | 専用受電設備（高圧・低圧） ・ 自家発電設備 ・ 蓄電池設備 |
| 設計，施工業者氏名 |
| 備 考 |

この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。