自動火災報知設備の概要表

（その１）

| 感 知 器 | 機 種 | 蓄 積 | 自 動 | 遠 隔 | 種 別 | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 型式番号感 第 号 | 製造会社名 |  |
| 発 信 機 | 屋内型 型 級 個 | 型式番号 発第 号 | 製造会社名 |  |
|  | 屋外型 型 級 個 | 型式番号 発第 号 | 製造会社名 |  |
| 表 示 灯 | V 個 |
| 中 継 器 | 種 別 | 回線数 | 電 源 供 給 方 式 | 設置台数 |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 自動・遠隔・アナログ・その他（型式番号 中第 号） |  | 専用（予備電源 V AH）・受信機・その他（ ） |  |
|  | 製 造 会 社 名 |  |

（その２）

| 受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ） |
| --- | --- |
|  | Ｐ・ＧＰ型 ／ 回線 Ｒ・ＧＲ型 自火報点数 点 その他（ ）点数 点 予備点数 点 |
|  | 予備電源（ＤＣ Ｖ ＡＨ） | 設置場所 | 階 室 |
|  | 型式番号 受第 号 | 製造会社名 |  |
| 表 示 器 | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点 |
|  | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点 |
| 電 源 | 常 用 電 源 | 単相 ・ 三相ＡＣ Ｖ 非常電源専用受電設備回路 ・ 電灯回路 ・ 動力回路 |
|  |  | ＤＣ Ｖ ＡＨ 充電方式（トリクル ・ 浮動） 使用別（専用 ・ 共用（ ）） |
|  | 非 常 電 源 | 非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相ＡＣ Ｖ |
|  |  | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ 充電方式（トリクル・浮動）使用別（専用・共用（ ）） |
| 音 響 装 置 | 主音響装置 （内蔵されているものは除く） | ベル ・ サイレン ・ 電子ブザー ・ 音声合成 ・ その他（ ） |
|  |  | 鐘径 ｍｍ | 定格ＤＣ Ｖ ｍＡ 個 |  |
|  |  | 型式番号（ 号） | 製造会社名 |  |  |
|  | 地区音響装置 | 型式番号（ 号） 認定番号（ 号） | 製造会社名 |  |
|  |  | ベル ・ サイレン ・ 電子ブザー ・ スピーカー ・ その他（ ） |
|  |  | 鐘径 ｍｍ | 定格ＤＣ Ｖ ｍＡ 個 ｄＢ |
|  | 音声切替装置 | 型式番号（ 号） ＤＣ Ｖ | 製造会社名 |  |
|  |  | 常用電源 | 単相 ＡＣ Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路 |
|  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ ＡＨ 充電方式（トリクル・浮動） |
| 配 線 | 常用電源回路 | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | 非常電源回路 | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | 警報回路 | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | その他回路 | ＩＶ電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
| 関 連 設 備 | 消火設備（ ）・火災通報装置・誘導灯信号装置 |
|  | 非常警報設備・放送設備・その他（ ） |
| 工 事 者 区 分 | 電源工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 機器の取付け工事 |  |
| その他 |  |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記している欄は、該当事項を〇印で囲むこと。

３　感知器記入欄の（　　　　）内は、その機能又は性能を記入すること。

４　関連設備の消火設備の（　　　　）内には、その設備等の種類を記入すること。