工事写真チェック表

| No. | 工 程 |  |  | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浄化槽設置工事着工前 |  | 浄化槽設備士が交付決定年月日・交付決定番号入りの工事用黒板を持っている状況 |  |
| 2 | 掘削 |  | 掘削完了 |  |
| 3 | 栗石・砕石敷き |  | 栗石又は砕石が敷きつめられている状況， 厚さ検測（≧10cm） |  |
| 4 | 底版コンクリート | 二次製品 | 寸法検測または製品名が分かるもの |  |
|  |  | 二次製品 以外 | 配筋状況（≦20cm） |  |
|  |  |  | コンクリート厚さ検測（≧15cm） |  |
| 5 | 浄化槽据付 |  | 型式確認 |  |
| 6 |  |  | 水張り状況 |  |
| 7 |  |  | 水平確認 |  |
| 8 | 埋戻し |  | 水締め状況 |  |
| 9 |  |  | 転圧状況 |  |
| 10 |  |  | 水平確認 |  |
| 11 | スラブコンクリート |  | 配筋状況（≦20cm） |  |
| 12 |  |  | コンクリート厚さ検測（≧10cm） |  |
| 13 | かさ上げ |  | 高さ検測（≦30cm） |  |
| 14 | 浄化槽設置工事完工 |  | 着工前と対照できるように，同じ方向から撮影すること |  |
| 15 | 放流先 |  | 放流先の状況 |  |
| 16 | ブロワ |  | 設置状況 |  |
| 17 | 放流ポンプ設備 |  | 設置状況 |  |
| 18 | 宅内配管工事（各2～4枚） （加算補助がある場合のみ） |  | 施工前 |  |
| 19 |  |  | 流入管の布設状況 |  |
| 20 |  |  | ますの設置状況 |  |
| 21 |  |  | 放流管の布設状況 |  |
| 22 |  |  | 施工後 |  |
| 23 | 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去 （加算補助がある場合のみ） |  | 撤去前 |  |
| 24 |  |  | 撤去状況 |  |
| 25 |  |  | 撤去物 |  |
| 26 |  |  | 撤去完了 |  |

※1～16の工程は，すべての工事で必要となる写真です。

※基準を満たしていない施工不良等が確認された場合は，補助金交付の取消しとなる場合もありますので，遺漏のないよう施工してください。

※確認用のため，工事写真チェック表の提出は必要ありません。