## 様式第９号 見積内訳書
共同
個別
様式第９号 見積内訳書
| 装置名 |  |  |  | 合計数量
[7 empty] | 単価 | 価格 | 備考
-
1 | 1 |  |  | 指令装置
2 |  | (1) |  | 指令台 | 2 | 台 |  | 0
3 |  | (2) |  | 自動出動指定装置
4 |  |  | ア | 制御処理装置 | 1 | 式 |  | 0
5 |  |  | イ | ディスプレイ | 2 | 台 |  | 0
6 |  |  | ウ | データメンテナンス端末 | 1 | 式 |  | 0
8 |  | (3) |  | 地図等検索装置
9 |  |  | ア | 地図等検索装置 | 2 | 台 |  | 0
10 |  |  | イ | 地図用ディスプレイ | 2 | 台 |  | 0
11 |  | (4) |  | 支援情報端末
12 |  |  | ア | 制御処理装置 | 2 | 台 |  | 0
14 |  |  | イ | ディスプレイ | 2 | 台 |  | 0
15 |  | (5) |  | 多目的情報端末
16 |  |  | ア | 制御処理装置 | 2 | 台 |  | 0
17 |  |  | イ | ディスプレイ | 2 | 台 |  | 0
13 |  |  | ウ | 制御処理装置 (インターネット) | 2 | 台 |  | 0
14 |  |  | エ | ディスプレイ(インターネット) | 2 | 台 |  | 0
18 |  | (6) |  | 長時間録音装置 | 1 | 台 |  | 0
19 |  | (7) |  | 非常用指令設備 | 1 | 台 |  | 0
20 |  | (8) |  | 指令制御装置 | 1 | 式 |  | 0
21 |  | (9) |  | 携帯電話・IP電話受信転送装置 | 1 | 式 |  | 0
22 |  | (10) |  | プリンタ | 1 | 台 |  | 0
|  | (11) |  | 複合機 | 1 | 台 |  | 0
25 |  | (12) |  | 署所端末 | 3 | 式 |  | 0
28 | 2 |  |  | 表示盤
29 |  | (1) |  | 車両運用表示盤 | 1 | 面 |  | 0
30 |  | (2) |  | 支援情報表示盤 | 1 | 面 |  | 0
31 |  | (3) |  | 多目的情報表示装置 | 1 | 式 |  | 0
|  | (4) |  | 情報収集用表示盤 | 3 | 式 |  | 0
|  | (5) |  | 来庁者用情報表示盤 | 1 | 式 |  | 0
|  | (6) |  | 映像制御装置 | 1 | 式 |  | 0
33 |  | (7) |  | 情報表示盤
33 |  |  | ア | 本部・本署用情報表示盤 | 5 | 式 |  | 0
33 |  |  | イ | 出動準備室用情報表示盤 | 3 | 式 |  | 0
33 |  |  | ウ | 出張所用情報表示盤 | 2 | 式 |  | 0
33 |  |  | エ | 仮眠室用表示盤 | 1 | 式 |  | 0
40 | 3 |  |  | 無線統制台 | 1 | 式 |  | 0
41 | 4 |  |  | 指令電送装置
42 |  | (1) |  | 指令情報送信装置 | 1 | 式 |  | 0
43 |  | (2) |  | 指令情報出力装置 | 3 | 式 |  | 0
47 | 5 |  |  | 気象情報収集装置
|  | (1) |  | 管理サーバ | 1 | 式 |  | 0
47 |  | (2) |  | 観測装置 | 1 | 式 |  | 0
48 | 6 |  |  | 災害状況等自動案内装置 | 1 | 式 |  | 0
49 | 7 |  |  | 順次指令装置
52 |  | (1) |  | 順次指令装置(メール) | 1 | 式 |  | 0
53 | 8 |  |  | 音声合成装置 | 1 | 式 |  | 0
54 | 9 |  |  | 出動車両運用管理装置
55 |  | (1) |  | 管理装置 | 1 | 式 |  | 0
56 |  | (2) |  | 経路探索装置 | 1 | 式 |  | 0
57 |  | (3) |  | 車両運用端末装置(Ⅲ型) | 21 | 式 |  | 0
60 |  | (4) |  | 車外設定端末装置(2か所) | 9 | 式 |  | 0
61 |  | (5) |  | 車外設定端末装置(1か所) | 7 | 式 |  | 0
62 | 10 |  |  | システム監視装置 | 1 | 式 |  | 0
65 | 11 |  |  | 電源装置
66 |  | (1) |  | 無停電電源装置(センター用) | 1 | 式 |  | 0
67 |  | (2) |  | 無停電電源装置(署所用) | 3 | 式 |  | 0
68 |  | (3) |  | 直流電源装置(48V系) | 1 | 式 |  | 0
|  | (4) |  | 非常用発動発電機(本部用) | 1 | 式 |  | 0
|  | (5) |  | 非常用発動発電機(出張所用) | 2 | 式 |  | 0
71 | 12 |  |  | 統合型位置情報通知装置 | 1 | 式 |  | 0
72 | 13 |  |  | 消防用高所監視施設
73 |  | (1) |  | 高所監視カメラ(Webカメラ型) | 1 | 式 |  | 0
|  | (2) |  | 操作卓 | 1 | 式 |  | 0
|  | (3) |  | 閲覧用PC | 1 | 式 |  | 0
75 | 14 |  |  | 消防ネットワーク設備
76 |  | (1) |  | 本部用 | 1 | 式 |  | 0
77 |  | (2) |  | 署所用 | 2 | 式 |  | 0
78 |  | (3) |  | 市役所等用 | 1 | 式 |  | 0
80 | 15 |  |  | セキュリティ装置 | 1 | 式 |  | 0
81 | 16 |  |  | 災害時要援護者対応装置
82 |  | (1) |  | FAX119受信システム | 1 | 式 |  | 0
|  | (2) |  | NET119緊急通報システム | 1 | 式 |  | 0
85 |  | (3) |  | 映像通報受信システム | 1 | 式 |  | 0
96 | 17 |  |  | 消防OAシステム
97 |  | (1) |  | 消防OA管理装置 | 1 | 式 |  | 0
101 |  | (2) |  | 消防OA端末装置
102 |  |  | ア | ノート型端末 | 10 | 式 |  | 0
|  |  | イ | デスクトップ型端末 | 7 | 式 |  | 0
105 |  |  | ウ | カラー複合機 | 4 | 式 |  | 0
|  |  | エ | A1スキャナ | 1 | 式 |  | 0
108 |  |  | オ | タブレット端末 | 6 | 式 |  | 0
109 |  |  | カ | モバイルプリンタ | 5 | 式 |  | 0
119 | 18 |  |  | 災害情報共有システム
120 |  | (1) |  | 管理装置 | 1 | 式 |  | 0
121 |  | (2) |  | クライアント端末(ノート型) | 4 | 式 |  | 0
156 | 19 |  |  | 消防司令本部室設備
157 |  | (1) |  | 緊急通報受付用電話 | 1 | 式 |  | 0
158 |  | (2) |  | 電子白板 | 2 | 式 |  | 0
|  | (3) |  | 災害対策本部持出用タブレットPC | 1 | 式 |  | 0
|  | (4) |  | 指揮隊用タブレットPC | 1 | 式 |  | 0
|  | (5) |  | ドローン | 2 | 式 |  | 0
|  | (6) |  | ドローン伝送用PC | 1 | 式 |  | 0
|  | (7) |  | 情報集約監理PC | 1 | 式 |  | 0
|  | (8) |  | 司令本部用PC | 1 | 式 |  | 0
157 |  | (9) |  | 無線LAN装置 | 1 | 式 |  | 0
86 | 20 |  |  | 拡張台 | 1 | 式 |  | 0
87 | 21 |  |  | 放送設備
|  | (1) |  | 本部用 | 1 | 式 |  | 0
|  | (2) |  | 署所用 | 2 | 式 |  | 0
86 | 22 |  |  | 駆け込み通報装置 | 3 | 式 |  | 0
87 | 23 |  |  | 署所監視装置
88 |  | (1) |  | 監視カメラ制御装置 | 1 | 式 |  | 0
89 |  | (2) |  | 署所監視装置(カメラ) | 11 | 式 |  | 0
93 | 24 |  |  | 避雷設備
|  | (1) |  | 指令センター用 | 1 | 式 |  | 0
|  | (2) |  | 署所用 | 2 | 式 |  | 0
145 | 25 |  |  | 構内電話交換設備
146 |  | (1) |  | 電話交換機
147 |  |  | ア | 電話交換機 (本部用) | 1 | 式 |  | 0
148 |  |  | イ | 電話交換機 (署所用) | 2 | 式 |  | 0
149 |  | (2) |  | 内線電話機
150 |  |  | ア | 多機能電話機 | 62 | 式 |  | 0
152 |  |  | イ | 多機能電話機(コードレス電話) | 14 | 式 |  | 0
150 |  |  | ウ | 一般電話 | 12 | 式 |  | 0
154 | 26 |  |  | 非常用受付電話機 | 2 | 台 |  | 0
160 | 27 |  |  | デジタル無線設備
161 |  | (1) |  | 消防本部用設備
162 |  |  | ア | 無線回線制御装置 | 1 | 式 |  | 0
163 |  |  | イ | 遠隔制御装置 | 1 | 式 |  | 0
164 |  |  | ウ | 管理監視制御卓 | 1 | 式 |  | 0
168 |  | (2) |  | 基地局用設備
|  |  | ア | 総社市消防本部基地局用 | 1 | 式 |  | 0
|  |  | イ | 下倉基地局用 | 1 | 式 |  | 0
168 |  | (3) |  | ネットワーク設備
169 |  |  | ア | ネットワーク装置(消防本部用) | 1 | 式 |  | 0
|  |  | イ | ネットワーク装置(基地局用) | 2 | 式 |  | 0
171 |  |  | ウ | 7.5GHz帯簡易多重無線装置(13Mbps) | 2 | 式 |  | 0
171 |  |  | エ | 7.5GHz帯パラボラアンテナ(1.2mφ) | 2 | 式 |  | 0
171 |  |  | オ | 岡山県防災行政無線ネットワーク接続
171 |  |  |  | 消防本部 | 1 | 式 |  | 0
171 |  |  |  | 鶏足山中継局 | 1 | 式 |  | 0
|  | (4) |  | 電源設備
|  |  | ア | 直流電源装置(48V系) | 2 | 式 |  | 0
|  |  | イ | 非常用発動発電機（下倉基地局用） | 1 | 式 |  | 0
174 |  | (5) |  | 移動局設備
175 |  |  | ア | 車載型移動局無線装置 | 26 | 式 |  | 0
|  |  | イ | 可搬型移動局無線装置 | 1 | 式 |  | 0
|  |  | ウ | 携帯型移動局無線装置 | 25 | 式 |  | 0
|  |  | エ | 署活用無線機 | 60 | 台 |  | 0
|  | (6) |  | 署所端末用受令器 | 3 | 台 |  | 0
201 | 28 |  |  | MDF | 1 | 式 |  | 0
202 | 29 |  |  | 付属品・予備品 | 1 | 式 |  | 0
| 30 |  |  | 部屋改修
202 |  | A |  | 指令室及び機器室空調改修 | 1 | 式 |  | 0
201 |  | B |  | 指令室床カーペット改修 | 1 | 式 |  | 0
202 |  | C |  | 無線基地局内空調改修 | 2 | 式 |  | 0
|  |  |  | 計 |  |  |  | 0
|  |  |  | 消費税 |  |  |  | 0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0